# Приложение 3.36

к ОПОП по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и

ремонт холодильно-компрессорных и

теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 Холодильные машины и установки

2023 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 38 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 40 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 Холодильные машины и установки

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.14 Холодильные машины и установки является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | У 1.1.01 | -осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | З 1.1.01 | - безопасное проведение работ по обслуживанию холодильного оборудования. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | У 1.2.01 | - определять неисправное состояние холодильного оборудование | З 1.2.01 | -определение неисправной работы холодильного оборудования |
|  | У 1.2.02 | - проводить диагностику оборудования | З 1.2.02 | - диагностика и методы применения |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | Уо 01.05 | составлять план действия |  |  |
|  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач |
|  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  |  |
|  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации | Зо 02.02 | приемы структурирования информации |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |  |
|  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |  |
|  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение |  |  |
|  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология |
|  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности |
|  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов |
|  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации |
|  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
|  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею |  |  |
|  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |  |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Уо 06.01 | описывать значимость своей по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) |
|  |  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства |
|  |  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Уо 08.01 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | Зо 08.01 | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни |
|  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), |
|  |  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Уо 09.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | Зо 09.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  | Уо 09.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | Зо 09.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  | Уо 09.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Зо 09.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  | Уо 09.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | Зо 09.04 | особенности произношения |
|  | Уо 09.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Зо 09.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 212 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 127 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 98 |
| практические занятия | 62 |
| курсовая работа (проект) | 40 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 8 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ОП.14 Холодильные машины и установки |  | 212 / 127 |  |  |
| Тема 1.1 Термодинамические основы работы холодильных машин | Содержание | 8 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 1.Принципы получения умеренно низких температур. Получение холода с помощью фазовых превращений веществ, расширения газов с осуществлением внешней работы, дросселирования, вихревого и термоэлектрического эффектов | 2 |  |  |
|  | 2.Тепловые диаграммы S-T, h-Lg P, для холодильных агентов и изображение на них изотермических и адиабатных процессов, процессов дросселирования, работы полученной или затраченной, количества подведенной и отведенной теплоты | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Обратный холодильный цикл Карно, цикл теплового насоса и комбинированный цикл. Тепловой баланс холодильной машины, холодильный коэффициент, удельная массовая и объемная холодопроизводительность хладагента | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №1 «Изучение тепловых диаграмм для хладагентов, построение циклов» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2 Холодильные циклы одноступенчатого сжатия | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Действительный цикл паровой компрессионной холодильной машины на R717. Процессы дросселирования, охлаждения жидкого хладагента перед регулирующим вентилем (переохлаждение), перевод работы компрессора с «влажного» на «сухой» ход | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Схема и цикл действительной холодильной машины, изображение цикла в S-T и h-Lg P диаграммах. Расчет цикла. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Определение температуры жидкого хладона перед регулирующим вентилем. Действительный рабочий процесс поршневого компрессора. Коэффициент подачи компрессора. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №2 «Построение циклов и определение параметров точек циклов одноступенчатых холодильных машин по h-Lg P диаграмме и таблицам холодильных агентов. Расчет циклов для R717, R134a, R22» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №3 «Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №4 «Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.3 Холодильные циклы многоступенчатого сжатия | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1. Схемы и циклы двухступенчатого сжатия и регулирования с неполным и полным промежуточным охлаждением пара с одной и двумя температурами кипения. Изображение циклов в S-T и h-Lg P диаграммах | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2. Расчет цикла | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3. Схема и цикл двухкаскадной холодильной машины, применяемые хладагенты Применение каскадных холодильных машин | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическое занятие №5 «Изображение схемы и построение цикла двухступенчатого сжатия с теплообменником в промежуточном сосуде в тепловой диаграмме, определение параметров узловых точек цикла. Расчет цикла» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №6 «Тепловой расчет и подбор двухступенчатого компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №7 «Тепловой расчет и подбор двухступенчатого компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №8 «Тепловой расчет турбокомпрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №9 «Тепловой расчет турбокомпрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №10 «Тепловой расчет винтового компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №11 «Тепловой расчет винтового компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.4 Холодильные агенты и хладоносители | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1.Понятие о холодильном агенте, тепло и хладоносителе. Термодинамические, физико-химические, физиологические (экологические) и экономические требования к хладагентам. Характеристика наиболее распространенных хладагентов: R717, хладонов, азеотропных смесей, их сравнительная характеристика и области применения. Влияние хладонов на образование озоновой дыры и глобальное потепление | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Перспективные хладагенты. Меры предосторожности при работе с хладагентами. Основные хладоносители: воздух, вода, водные растворы солей, антифризы, их физические свойства и применение. Выбор необходимой концентрации рассолов. Диаграмма d-I для влажного воздуха | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.5 Устройство и принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1.Назначение и типы компрессоров. Классификация компрессоров по принципу действия, количеству ступеней сжатия, холодопроизводительности (теоретической объемной подаче), виду хладагента, приводу, охлаждению, степени герметизации, температуры кипения, регулированию производительности. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Поршневые компрессоры. Классификация по расположению цилиндров, количеству цилиндров, способу прохождения пара, устройству кривошипно-шатунного механизма, количеству рабочих полостей сжатия, устройству базовой детали и системы смазки. Крейцкопфные оппозитные компрессоры. Принцип работы. Конструкция, основные узлы и детали. Схема смазки, масла, применяемые для смазки компрессоров. Конструкции масляных насосов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Бескрейцкопфные прямоточные и непрямоточные компрессоры простого действия. Принцип работы, конструкция, основные узлы и детали. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 4.Особенности конструкции современных компрессоров серии «П». Смазка компрессоров. Мертвое пространство в цилиндре компрессоров | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 5.Ротационные компрессоры с катящимся и вращающимся ротором. Принцип их работы, конструкция, основные узлы и детали, достоинства и недостатки, применение. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 6.Винтовые компрессоры. Принцип их работы, конструкция основные узлы и детали, достоинства и недостатки, применение | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 7.Спиральные компрессоры. Принцип работы, конструкция, основные узлы и детали, достоинства и недостатки, применение | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 8.Компрессоры и агрегаты двухступенчатого сжатия с различными типами компрессоров. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 9.Устройство, принцип действия центробежного компрессора. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 10.Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 «Разборка и сборка компрессора П 110, описания конструкции» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Лабораторная работа №2 «Изучение узлов компрессора П110 с выполнением эскизов отдельных узлов и деталей» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Лабораторная работа №3 «Изучение конструкции бескрейцкопфного прямоточного компрессора» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Лабораторная работа №4 «Изучение конструкции винтовых компрессоров» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Лабораторная работа №5 «Изучение конструкции ротационных компрессоров» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.6 Теплообменные аппараты холодильных установок | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Назначение теплообменных аппаратов, основные виды. Назначение и классификация конденсаторов, требования предъявляемые к ним. Коэффициент теплопередачи и плотность теплового потока конденсатора и факторы, влияющие на них | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Конструкции, достоинства и недостатки конденсаторов кожухотрубных (горизонтальных и вертикальных), кожухозмеевиковых, испарительных, с воздушным охлаждением. Расчет и подбор конденсаторов. Расчет и подбор водяных насосов к конденсаторам. Устройство для охлаждения оборотной воды. Открытые и вентиляторные градирни. Назначение, конструкции, схемы включения, расчет и подбор | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Назначение и классификация испарителей. Испаритель для охлаждения жидкости и воздуха (приборы охлаждения камер). Типы испарителей для охлаждения жидкостей. Их классификация, требования предъявляемые к ним. Коэффициент теплопередачи и плотность теплового потока испарителя, факторы, влияющие на них. Конструкции, достоинства и недостатки панельных, кожухотрубных и кожухозмеевиковых испарителей. Расчет и подбор испарителей. Расчет и подбор рассольных насосов. Классификация приборов охлаждения. Конструкция батарей. Коэффициенты теплопередачи батарей из гладких оребренных труб. Расчет теплопередающей поверхности, подбор и размещение батарей в камерах | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 4.Назначение и классификация воздухоохладителей. Конструкции воздухоохладителей, потолочных настенных, постаментных, комбинированных. Расчет, подбор и размещение воздухоохладителей в камерах. Теплообменники для хладона, их назначение, конструкции, расчет и подбор. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа №6 «Изучение конструкций конденсаторов с выполнением эскизов, схемы включения. Расчет и подбор конденсаторов» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Лабораторная работа №7 «Изучение конструкции испарителей с выполнением эскизов, схемы включения. Расчет и подбор испарителей» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.7 Вспомогательное оборудование, аппаратура и трубопроводы | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Назначение, конструкции, схемы включения и подбор ресивером, промежуточных сосудов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Назначение, конструкции, схемы включения и подбор маслоотделений, отделителей жидкости, воздухоотделителей | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Назначение, конструкции, схемы включения и подбор фильтров, осушителей, насосов водяных рассольных, для хладагентов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Запорные и регулирующие вентили, распределительная станция, задвижки. Обратные и предохранительные клапаны Трубопроводы для хладоносителей. Определение их диаметров и подбор | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №12 «Расчет и подбор водяных насосов и устройств для охлаждения оборотной воды» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №13 «Подготовка и оформление практических работ Гидравлический расчет водяных трубопроводов» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №14 «Изучение конструкций вспомогательного оборудования» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №15 «Расчет и подбор ресиверов, аммиачных, циркуляционных насосов, маслоотделителей, определение диаметра трубопроводов» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.1 Холодильные предприятия | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Назначение и классификация холодильников. Непрерывная холодильная цепь | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Определение вместимости камер различного назначения холодильника. Условия вместимости холодильника. Расчет строительной площади камер и холодильника в целом. Требования предъявляемые к планировкам холодильников различных типов. Современные принципы планировки холодильников. Планировка машинных отделений. Требования к размещению оборудования в машинном отделении с целью снижения затрат, удешевления монтажа, обеспечения безопасной эксплуатации холодильной установки | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №16 «Определение вместимости и строительной площадки камер различного назначения и холодильника в целом» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №17 «Планировка холодильника по производственным расчетам строительных площадей камер» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2 Теплоизоляционные, гидро- и пароизоляционные материалы | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1.Теплоизоляционные материалы, их назначение, классификация, требования к ним. Основные теплоизоляционные материалы: органические, минеральные, синтетические, их свойства и применение для изоляции холодильников, оборудования и трубопроводов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Гидро и пароизоляционные материалы, назначение, классификация, требования к ним. Битум и битумоосновыне гидро- и пароизоляционные композиции, безосновные рулонные материалы, рулонные полимерные, плиточные и фольговые материалы. Рулонные материалы. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №18 «Расчет толщины теплоизоляционных конструкций» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3 Изоляционные конструкции холодильников | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1.Теплоизоляционные конструкции холодильников. Требования к изоляционным конструкциям. Стены, покрытия, перегородки, полы перекрытий. Изолированные двери. Изоляция оборудования и трубопроводов. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №19 «Изучение строительно-изоляционных конструкций холодильников» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.4 Тепловой расчет холодильных сооружений | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1.Цель теплового расчета охлаждаемых помещений. Расчетная температура наружного воздуха, определение размеров и площадей поверхности ограждений. Выбор расчетных значений коэффициентов теплопередачи ограждений. Расчет теплопритоков через ограждения охлаждаемых помещений Q, от продуктов при их термической обработке Q2, от наружного воздуха при вентиляции камер Q3 | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Расчет эксплуатационных теплопритоков Q4 и теплопритоков от фруктов и овощей в результате их «дыхания» Q5. Определение холодопроизводительности компрессоров и камерного оборудования | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №20 «Определение теплопритоков в камеры холодильника» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.5 Способы охлаждения помещений | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1.Требования к различным способам охлаждения камер. Способы охлаждения: непосредственное, с помощью хладоносителя, их сравнительная характеристика | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Системы охлаждения батарейная (тихая), воздушная и смешанная, их сравнительная характеристика | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.6 Схемы холодильных установок | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1.Требования к схемам холодильных установок. Условные обозначения в схемах.Рабочая схема холодильной установки с одно и двухступенчатыми компрессорами и агрегатами с включением основного и вспомогательного оборудования без испарительной системы | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Испарительные системы безнасосных схем с верхним расположением отделения жидкости (уровнедержатель) и с подачей жидкости в приборы охлаждения через ТВР с вертикальными и горизонтальными защитными ресиверами | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.Испарительные системы насосо – циркуляционных схем с верхней и нижней подачей жидкого холодильного агента в приборы охлаждения | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 4.Схемы оттаивания снеговой «шубы» (инея) с поверхности приборов охлаждения, удаления смазочного масла из аппаратов холодильной установки и воздух из системы | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 5.Рабочая схема холодильной установки с разными температурами кипения и включением основного и вспомогательного оборудования Особенности схем холодильных установок, работающих на хладонах (R134A, R 22). Схемы агрегатированных холодильных установок | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 6. Рассольные схемы с испарителями открытого и закрытого типов (двух и трехтрубные). Схемы оттаивания приборов охлаждения в рассольных холодильных установок. Сравнительная характеристика различных схем холодильных установок по степени их безопасности | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №21 «Составление схем холодильной установки» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №22 «Размещение оборудования в машинном отделении» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №23 «Расчет приточной вентиляции машинного отделения» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Практическое занятие №24 «Расчет вытяжной вентиляции машинного отделения» | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.7 Производство и применение водного и сухого льда | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Водный лед. Свойства водного льда. Различные способы заготовки естественного водного льда. Сравнительная характеристика различных способов заготовки естественного водного льда. Способы хранения льда. Ледники | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2.Производство и применение искусственного водного льда. Назначение конструкции и принцип работы льдогенераторов различных типов | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 3.«Сухой» лед. Физические свойства диоксида углерода, способы получения газообразного диоксида углерода (углекислоты) | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 4.Схемы получение «сухого» льда при высоком, среднем и низком давлении | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.8 Холодильный транспорт | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1.Авто - железнодорожный и водяной холодильный транспорт | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Выполнение схем холодильных установок. 2. Расчет и подбор холодильного оборудования | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 | У 1.1.01 У 1.2.01 |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1.Капитальный ремонт винтового компрессора ВХ-1400 2.Монтаж холодильной установки холодопроизводительность Q0=56кВт, параметры Т1=245К, Т2=303К. 3. Технология ремонта центробежного компрессора «Моника» 4. Проект холодильной установки холодопроизводительность Q0=6кВт, параметры Т1=255К, Т2=310К. |  | 40 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Выбор параметров регулирования, контроля, сигнализации и блокировки для типовых технологических объектов на ХКМ и У. 2.Составление и чтение функциональных схем автоматизации по индивидуальным заданиям. 3.Описание схем автоматизации и назначение выбранных средств. 4.Составление спецификаций средств автоматизации… |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | У 1.1.01 У 1.2.01 У 1.2.02 З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Всего: |  | 212 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Холодильных машин и установок», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Борис, Иванов Машинист холодильных установок / Иванов Борис. - М.: Феникс, 2012. - 936 c.

2. . Вайнштейн, В. Д. Низкотемпературные холодильные установки / В.Д. Вайнштейн, В.И. Канторович. - М.: Пищевая промышленность, 2017. - 350 c.

3. Зеликовский, И. Х. Малые холодильные машины и установки / И.Х. Зеликовский, Л.Г. Каплан. - М.: Пищевая промышленность, 2020. - 448 c.

3.2.2. Основные электронные издания

1 http://www.twirpx.com/file/147919/.

2 http://dom-studenta.ru/articles/051804-1/0.

3http://nashaucheba.ru/v34930/мальгина_е.в.,_мальгин_ю.в._холодильные_машины_и_установки

4 http://book-gu.ru/2013/05/teoriya-i-proektirovanie-ch-2/.

5http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5171&catid=72&Itemid=99.

6 http://book-gu.ru/texnika-i-fizika-nizkix-temperatur/xolodilnye-mashiny-i-ustanovki/spravochniki-a-v-bykova/.

7http://www.allbeton.ru/wiki/Проектирование_холодильных_сооружений_справочник.

8 http://book-gu.ru/2013/05/seriya-spravochnikov-xolodilnaya-texnika-pod-red-a-v-bykova/.

9 http://www.studmed.ru/bykov-av-holodilnye-mashiny_92b2ebfd2fb.html.

10 http://knigi.b111.org/tehnika/?book=NDQ0NTA0.

11 http://www.gosthelp.ru/text/POTRM0152000Mezhotraslevy.html.

12 http://www.libring.ru/books/236904.

13 http://tekhnosfera.com/avtomaticheskoe-upravlenie-tehnologicheskimi-protsessami-neftepererabotki-po-pokazatelyam-kachestva-produktov.

14 http://umup.ru/книга/типовые-элементы-систем-автоматического-управления-келим-2002.

15 http://накачать.рф/5729-tipovye-elementy-sistem-avtomaticheskogo-upravleniya-shishmarev-v-yu.html.

16http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=tehnika&author=polevoy-aa&book=2005.

17http://nashaucheba.ru/v51046/бриганти_а._руководство_по_техническому_обслуживанию_холодильных_установок_и_установок_для_кондиционирования_воздуха.

18 http://www.books.ru/books/kholodilnye-mashiny-i-ustanovki-436064/.

19 http://masterxoloda.ru/3/posobie-dlya-holodilshhikov-praktikov.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Кузнецов, Ю. В. Насосы, вентиляторы, компрессоры / Ю. В. Кузнецов, А. Г. Никифоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-9832-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199508 (дата обращения: 07.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Дячек, П. И. Насосы, вентиляторы и компрессоры : учебно-методическое пособие / П. И. Дячек. — Минск : БНТУ, 2022. — 54 с. — ISBN 978-985-583-727-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/325622 (дата обращения: 07.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - требования к холодильным агентам; - понятие озоновая дыра и глобальное потепление; - влияние хладагентов на окружающую среду; - свойства хладагентов; - альтернативные хладагенты; - классификацию компрессоров; - основные узлы и детали компрессоров, особенности их конструкции, материалы и способы их изготовления; - принципы работы холодильных машин; - типы используемых компрессоров и их назначение и области применения; - конструкции компрессоров; - устройство систем смазки и охлаждения компрессоров. | Защита лабораторно-практических работ и курсового проекта, тестирование, экзамен | Оценка защиты лабораторно-практических работ и решение ситуационных задач |
| Уметь: - рассчитывать и подбирать холодильное оборудование; - выбирать способ охлаждения помещений и теплообменных аппаратов; - составлять и читать схемы холодильных установок; - производить тепловой расчет холодильных сооружений и определять холодопроизводительность компрессоров и камерного оборудования; - подбирать наиболее эффективные и экономичные строительные и изоляционные материалы. | Защита лабораторно-практических работ умений | Оценка защиты лабораторно-практических работ и курсового проекта |

В данном разделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данной дисциплины 
и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины

Указываются умения, относящиеся к данной дисциплине

Указываются знания, относящиеся к данной дисциплине