# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ОПОП по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и

ремонт холодильно-компрессорных и

теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 27 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 29 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| ПК 1.1. | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. |
| ПК 1.2. | ## Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 1.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования |
| ПК 1.4 | Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.2.01 | обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  | Н 1.3.01 | анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования |
|  | Н 1.4.01 | участия в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации применением необходимых приспособлений и инструментов |
| Уметь | У 1.1.01 | осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.02 | осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.03 | правильно оформлять и вести документацию по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.04 | использовать средства индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.01 | осуществлять операции по контролю параметров работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.02 | осуществлять операции по обеспечению безопасной работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.03 | определять причины неисправной работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.3.01 | контролировать, анализировать и осуществлять оптимизацию режимов работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.3.02 | выбирать температурный режим работы холодильной установки; |
|  | У 1.3.03 | оценивать влияние различных факторов на работу холодильного оборудования; |
|  | У 1.4.01 | осуществлять организацию и выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | У 1.4.02 | выполнять разборку и сборку холодильного оборудования; |
|  | У 1.4.03 | определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  | У 1.4.04 | обеспечивать безопасную работу при ремонте холодильного оборудования и подготовке к ремонту; |
|  | У 1.4.05 | правильно использовать приспособления и инструмент необходимый для проведения работ по ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; |
| Знать | З 1.1.01 | устройство холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  | З 1.1.02 | принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  | З 1.1.03 | оборудование и инструменты, необходимые для выполнения слесарных и газосварочных работ; |
|  | З 1.1.04 | свойства хладагентов и хладоносителей; |
|  | З 1.1.05 | правила технической эксплуатации холодильных установок; |
|  | З 1.1.06 | документация по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.01 | правила техники безопасности и пожарной безопасности; |
|  | З 1.2.02 | признаки нормальной работы холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.03 | диагностические параметры работы холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.04 | основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.05 | признаки неисправной работы холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.06 | меры для устранения и предупреждения отказов и аварий при работе холодильного оборудования; |
|  | З 1.3.01 | режимы работы холодильного оборудования; |
|  | З 1.3.02 | температурные режимы хранения и транспортировки |
|  | З 1.4.01 | отказы холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | З 1.4.02 | методы прогнозирования отказов в работе холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | З 1.4.03 | методы обнаружения дефектов деталей и узлов холодильной установки; |
|  | З 1.4.04 | виды и технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки и систем автоматизации; |
|  | З 1.4.05 | основные пути и средства увеличения срока службы холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | З 1.4.06 | инструменты и приспособления для выполнения ремонта холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | З 1.4.07 | правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов __900

в том числе в форме практической подготовки__779_____

Из них на освоение МДК   532

в том числе самостоятельная работа_10______

практики, в том числе учебная___216____

производственная __144___

Промежуточная аттестация ___8____

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним | 282 | 220 | 264 | 128 |  | 10 | 8 |  |  |  |  |
| ПК 1.3 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | МДК 01.02 Управление контролем, анализ и оптимизация режимов работы холодильного оборудования | 72 | 57 | 72 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | МДК 01.03 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним | 178 | 142 | 178 | 78 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 900 | 779 | 514 | 246 | 20 | 18 | 8 | 216 |  |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним |  | 290/ 220 |  |  |
| Раздел 1 Техническая эксплуатация холодильного оборудования (по отраслям) |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Сдача холодильной установки в эксплуатацию | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Подготовка холодильной установки к пуску: ознакомление с технической документацией, требования технологического регламента. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Продувка и промывка системы. Проверка на плотность и прочность. Подготовка акта сдачи холодильной установки |  |  |  |
|  | 3. Вакуумирование системы |  |  |  |
|  | 4. Заполнение системы хладагентом |  |  |  |
|  | 5.Заполнение системы маслом. |  |  |  |
|  | 6. Приготовление рассола и наполнение им системы. |  |  |  |
|  | 7. Пробная работа. Приемочные испытания. Ревизия |  |  |  |
|  | 8. Обкатка компрессора |  |  |  |
|  | 9. Проведение пусконаладочных работ |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 «Проведение вакуумирования и заправки системы хладагентом» | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 2 «Проведение продувки и промывки системы. Проверка на плотность и прочность» | 4 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Составление перечня эксплуатационной технической документации и работа с ней» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Организация эксплуатации холодильных установок | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Цели и задачи и технической эксплуатации. Права и обязанности обслуживающего персонала. | 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Правила приема и сдачи смены. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | Сумма часов |  |  |
| Тема 1.3 Пуск и остановка компрессоров | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Подготовка компрессора к пуску: пуск и остановка поршневых компрессоров. | 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 |
|  | 2.Пуск винтовых и ротационных холодильных установок |  |  |  |
|  | 3.Пуск и остановка одноступенчатых компрессоров. |  |  |  |
|  | 4. Пуск и остановка двухступенчатых, каскадных компрессоров. |  |  |  |
|  | 5.Эксплуатация аппаратов аммиачной холодильной установки |  |  |  |
|  | 6.Эксплуатация автоматических приборов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4 « Пуск и остановка учебной компрессорной установки согласно производственной ситуации № 1» | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 5 « Пуск и остановка учебной компрессорной установки согласно производственной ситуации № 2» | 4 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 6 « Пуск и остановка учебной компрессорной установки согласно производственной ситуации № 3» | 4 |  |  |
|  | 4.Практическое занятие 7 « Отработка навыков операций по технической эксплуатации холодильного оборудования» | 4 |  |  |
| Тема 1.4 Учетно-отчетная документация по эксплуатации холодильных установок | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Назначение учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильных установок. Лица, отвечающие за ее ведение. | 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Анализ работы холодильной установки, повышение эффективности работы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 8 «Составление технического отчета по эксплуатации холодильной установки за месяц» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 9 «Анализ режима работы холодильной установки» | 2 |  |  |
| Раздел 2 Безопасность эксплуатации холодильно-компрессорных машин |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Требования безопасности при эксплуатации холодильно-компрессорных машин | Содержание | 46 |  |  |
|  | 1.Требования к машинным и аппаратным отделениям холодильно-компрессорных машин и установок. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Требованию к размещению оборудования и прокладке трубопроводов |  |  |  |
|  | 3.Требования к оснащению холодильных установок приборами автоматической защиты и контроля. |  |  |  |
|  | 4.Основные требования к схемам |  |  |  |
|  | 5.Физико-химические свойства и токсичность аммиака. Защитные средства от поражения аммиаком |  |  |  |
|  | 6.Определение концентрации паров аммиака в воздухе помещений |  |  |  |
|  | 7.Определение наличие аммиака в рассоле и циркуляционной воде |  |  |  |
|  | 8.Определение мест утечек аммиака |  |  |  |
|  | 9.Эксплуатация сосудов под давлением |  |  |  |
|  | 10.Безопасные условия ремонта оборудования холодильной установки |  |  |  |
|  | 11.Безопасные методы работы при разборке и сборке компрессоров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 10 «Размещение холодильного оборудования в машинном отделении» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 11 «Исследование вибрации технологического оборудования» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 12 «Оснащение холодильных установок приборами автоматической защиты и контроля» | 4 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 13 «Определение концентрации паров аммиака в воздухе помещений» | 2 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 14 «Определение наличие аммиака в рассоле и циркуляционной воде» | 2 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 15 «Составление наряда-допуска на проведение ремонтных работ» | 2 |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 16 «Анализ аварийных ситуаций при эксплуатации сосудов, работающих под давлением» | 2 |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 17 «Безопасные условия эксплуатации и ремонта оборудования холодильной установки» | 2 |  |  |
|  | 9.Лабораторная работа 1 «Безопасные методы работы при разборке и сборке компрессора» | 2 |  |  |
|  | 10. Лабораторная работа 1 Пуск и остановка учебной компрессорной установки согласно производственной ситуации № 4 | 4 |  |  |
| Раздел 3 Техническое обслуживание холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Техническое обслуживание компрессоров и компрессорных агрегатов | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1.Цели и задачи технического обслуживания холодильного оборудования. Основные неполадки в работе компрессоров. |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 2.Работы по техобслуживанию компрессоров |  |  |  |
|  | 3.Смазка холодильных компрессоров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 18 «Техническое обслуживание поршневого компрессора» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 19 «Техническое обслуживание винтового одноступенчатого агрегата» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 20«Выбор температурного режима работы холодильной установки» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 21«Техническое обслуживание центробежного компрессора» | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Техническое обслуживание теплообменных аппаратов | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Включение теплообменных аппаратов в работу. Установление требуемого режима работы. | 2 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.04 З 1.1.05 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Выпуск масла и неконденсирующихся газов |  |  |  |
|  | 3.Определение утечек хладагентов через неплотности 4.Схема оттайки охлаждающих приборов |  |  |  |
|  | 5.Контроль за техобслуживанием теплообменных аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 22 «Техническое обслуживание конденсатора» | 2 2 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 23 «Техническое обслуживание испарителя» |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 24 «Определение утечек хладагентов» |  |  |  |
| Тема 3.3 Техническое обслуживание вспомогательного оборудования | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Правила включения и выключения вспомогательных аппаратов в работу. | 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 09.03 |
|  | 2. Основные неисправности в работе насосов и вентиляторов. | 2 |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание малых холодильных машин | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 25 «Выработка навыков очистки теплопередающих поверхностей аппаратов от загрязнений» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 26 «Обслуживание центробежных насосов» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 27 «Техническое обслуживание охлаждающих батарей» | 2 |  |  |
| Тема 3.4 Температурный режим работы холодильной установки | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1. Понятие об оптимальном режиме, его основанные показатели. Влияние температурного режима на холодопроизводительность, потребляемую мощность и удельный расход электроэнергии | 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 09.03 |
|  | 2.Отклонения от оптимального режима работы установки. Выявление и способы устранения отклонений. |  |  |  |
|  | 3.Способы регулирования подачи хладагента в испарительную систему |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 3 «Анализ режима работы холодильной установки» | 2 |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 4 «Выявление влияния температурного режима на холодопроизводительность холодильной установки» | 2 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 28 «Определение причин влажного хода компрессора и устранение отклонений» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 29 «Регулировка параметров работы холодильной установки» | 2 |  |  |
| Раздел 4. Технологические режимы переработки и хранения продукции |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Охлаждение продукции | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1.Охлаждающие среды. | 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Устройство и принцип работы приборов для определения температуры, влажности и скорости движения воздуха |  |  |  |
|  | 3.Охлаждение продуктов. Сущность процесса охлаждения. График охлаждения |  |  |  |
|  | 4.Сущность процесса охлаждения. График охлаждения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 5 «Определение параметров воздуха в камерах холодильной обработки продукции при помощи приборов контроля параметров охлаждающих сред» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 30 «Проведение теплового расчета процесса охлаждения продукции» | 4 |  |  |
| Тема 4.2 Замораживание продукции и ее транспортирование | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Замораживание продуктов. Изменение теплофизических свойств при замораживании. График замораживания. | 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.04 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Технологические особенности обработки холодом плодов и овощей |  |  |  |
|  | 3.Транспортирование и хранение охлажденной и замороженной продукции |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 6 «Анализ и выбор технологических режимов переработки и хранения плодов и овощей» | 2 |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 7 «Выбор технологических режимов хранения охлажденных и замороженных продуктов» | 4 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 31 «Проведение теплового расчета процесса замораживания продукции» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 32 «Работа с технологической схемой сублимационной сушки» | 2 |  |  |
| Раздел 5. Холод в химической технологии |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Оборудование химических предприятий и общие принципы его расчета | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Виды основного оборудования. Вспомогательное оборудование. | 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.04 З 1.1.05 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 09.03 |
|  | 2.Уравнение теплового и материального балансов, их составляющие |  |  |  |
|  | 3.Скорость технологических процессов, основные формулы, фактический выход продукта |  |  |  |
|  | 4.Движущая сила процесса. Способы увеличения скорости процесса |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 33 «Расчет теплового баланса технологического процесса» | 4 |  |  |
| Тема 5.2 Физические основы получения низких температур | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Глубокое охлаждение. Получение низких температур. | 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.05 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Процесс сжижения воздуха. Цикл Линде |  |  |  |
|  | 3.Процессы химической технологии, потребляющие искусственный холод. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 34 «Построение и расчет регенеративного цикла холодильной машины» | 2 |  |  |
| Тема 5.3 Процессы химической технологии, потребляющие искусственный холод | Содержание | 22 |  |  |
|  | 1.Абсорбция, адсорбция. Их физико-химические основы. Типовые аппараты. Характеристика основных адсорбентов. Их применение. | 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 У 1.1.02 Н 1.1.01 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Низкотемпературная адсорбция в технологии некоторых производств |  |  |  |
|  | 3.Низкотемпературная ректификация в химической технологии |  |  |  |
|  | 4.Конденсация. Основные понятия, способы конденсации и аппараты. |  |  |  |
|  | 5.Применение конденсации в химической технологии. Схема синтеза аммиака среднего давления |  |  |  |
|  | 6.Сушка при температуре ниже температуры окружающей среды, ее основы. Схема сушки аммиачной селитры охлажденным воздухом |  |  |  |
|  | 7.Использование вторичных энергоресурсов для получения холода. Схемы теплохладоэнергетических агрегатов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 35 «Работа со схемой низкотемпературной ректификации» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 36 «Работа с технологической схемой установки типа БРА» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 37 «Определение параметров влажного воздуха по диаграмме i-d» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 38 «Схема теплохладоэнергетического агрегата по производству сухого льда» | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| МДК 01.02 Управление контролем, анализ и оптимизация режимов работы холодильного оборудования |  | 72/57 |  |  |
| Тема 1.1 Параметры, подлежащие регулированию на холодильной установке | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Основные параметры, подлежащие регулированию, защите сигнализации и контролю на ХКМ и У. | 2 2 | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.2.02 З 1.2.05 З 1.3.02 У 1.2.02 У 1.3.02 Н 1.2.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Краткая характеристика параметров, характеризующих режим работы холодильной установки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Условные обозначения в схемах автоматизации» | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Анализ и регулирование параметров холодильной установки | Содержание | 36 |  |  |
|  | 1.Анализ режимов работы холодильного оборудования | 2 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.2 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.2.02 З 1.2.05 З 1.3.02 У 1.2.02 У 1.3.02 Н 1.2.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2. Анализ работы вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  | 3.Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя |  |  |  |
|  | 4.Регулирование холодопроизводительности компрессоров |  |  |  |
|  | 5.Регулирование температуры воздуха в охлаждаемых объектах |  |  |  |
|  | 6.Регулирование давления хладагента |  |  |  |
|  | 7. Реле контроля смазки |  |  |  |
|  | 8.Анализ эффективности работающих холодильных установок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 2 «Условные обозначения в схемах автоматизации» | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 3 «Схемы автоматизации отдельных узлов холодильной установки» | 4 |  |  |
|  | 3.Лабораторная работа 1 «Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя» | 4 |  |  |
|  | 4.Лабораторная работа 2 «Регулирование температуры воздуха в охлаждаемых объектах» | 4 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 4 «Анализ работы вспомогательного оборудования» | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Оптимизация режимов работы холодильного оборудования | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Способы повышения эффективности холодильного оборудования | 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.2.02 З 1.2.05 З 1.3.02 У 1.2.02 У 1.3.02 Н 1.2.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Оптимизация принципиальной схемы холодильной станции. Повышение эффективности холодильного оборудования путем отказа от гликолевого контура |  |  |  |
|  | 3.Повышение эффективности холодильного оборудования путем использования косвенного испарительного охлаждения приточного воздуха |  |  |  |
|  | 4.Энергосбережение в холодильной технике |  |  |  |
|  | 5.Оптимизация работы холодильной установки в процессе сверхбыстрого охлаждения мяса |  |  |  |
|  | 6.Рекуперация тепла конденсатора холодильной машины |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 3 «Расчет холодопроизводительности испарителя холодильной машины» | 4 |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 4 «Расчет холодопроизводительности конденсатора холодильной машины» | 4 |  |  |
|  | 3.Лабораторная работа 5 «Анализ изменения удельного расхода электроэнергии и коэффициента рабочего времени холодильной машины» | 4 |  |  |
|  | 4.Практическая работа 5 «Расчет потребности и эффективности использования холодильного оборудования» | 4 |  |  |
| МДК 01.03 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним |  | 178/142 |  |  |
| Раздел 1 Организация и выполнение работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Износ оборудования | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1.Основные сведения о надежности оборудования. Пути и средства повышения долговечности оборудования | 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Износ. Основные понятия и определения. Виды износа. Методы определения износа |  |  |  |
|  | 3.Способы предупреждения преждевременного износа оборудования. Меры по устранению износа. |  |  |  |
|  | 4.Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов в работе холодильного оборудования |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Изготовление прокладок и технология установки заглушек на аппаратах и трубопроводах» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 2 «Определение вида износа деталей холодильного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Расчет надежности холодильного оборудования» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Ремонтная документация | 2 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Методы организации и выполнения ремонтных работ |  |  |  |
|  | 3. Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования. Определение трудоемкости ремонтных работ и простоя оборудования в ремонте. Структура ремонтного цикла |  |  |  |
|  | 4.Основные способы восстановления изношенных деталей и узлов оборудования. Балансировка вращающихся деталей |  |  |  |
|  | 5.Работы по подготовке оборудования к ремонту и испытаниям |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4 «Составление графика ремонта холодильного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 5 «Расчет трудоемкости и продолжительности ремонта компрессора П-110» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 6 «Восстановление изношенных деталей» | 2 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Технологические процессы ремонта компрессоров | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1.Остановка поршневого компрессора на ремонт. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Разборка и сборка компрессора, ее последовательность, инструменты и приспособления |  |  |  |
|  | 3.Технологический процесс ремонта поршневых компрессоров |  |  |  |
|  | 4.Технологический процесс ремонта винтовых компрессоров |  |  |  |
|  | 5.Технологический процесс ремонта центробежных компрессоров |  |  |  |
|  | 6.Очистка деталей и узлов компрессора. Схема моечной ванны. |  |  |  |
|  | 7.Дефектовочная документация |  |  |  |
|  | 8.Обеспечение безопасности работ при ремонте компрессоров. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 7 «Составление дефектной ведомости на ремонт турбокомпрессора» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 8 «Остановка компрессора на ремонт. | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 9 «Разборка на ремонт компрессора П-110». | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 10 «Сборка компрессора П-110» | 2 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 11 «Определение размерных размеров детали» | 2 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 12 «Статическая балансировка ротора на призмах» | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Определение степени износа и ремонт деталей компрессора | Содержание | 44 |  |  |
|  | 1.Дефектация и ремонт фундаментов. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Приспособления и инструменты для ремонта |  |  |  |
|  | 3.Дефектация и ремонт корпусных деталей , маховика и муфты привода. |  |  |  |
|  | 4.Дефектация и ремонт цилиндров и цилиндровых блоков компрессора. Приспособления и инструменты |  |  |  |
|  | 5.Дефектация и ремонт поршней и пальцев. Приспособления и инструменты |  |  |  |
|  | 6.Дефектация и ремонт поршневых колец. Оборудование и инструменты |  |  |  |
|  | 7.Дефектация и ремонт шатунов. Приспособления и инструменты |  |  |  |
|  | 8.Ремонт подшипников и уплотнений |  |  |  |
|  | 9.Ремонт клапанов |  |  |  |
|  | 10.Ремонт маслосистемы компрессора |  |  |  |
|  | 11.Дефектация и ремонт коленчатых валов. Приспособления и инструменты |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 13 «Определение степени износа коленчатого вала компрессора» | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 14 «Составление карты ремонта коленчатого вала компрессора» | 4 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 15 «Определение степени износа цилиндра поршневого компрессора» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 16 «Определение степени износа цилиндровых блоков поршневого компрессора» | 2 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 17 «Определение степени износа поршня компрессора» | 2 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 18 «Определение зазора в паре сопряжения цилиндр-поршень» | 2 |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 19 «Определение степени износа поршневых колец компрессора» | 2 |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 20 «Разборка, сборка и определение степени износа маслосистемы поршневого компрессора» | 2 |  |  |
|  | 9. Практическое занятие 21 «Определение степени износа всасывающего и нагнетательного клапанов компрессора П-110» | 2 |  |  |
|  | 10. Практическое занятие 22 «Определение степени износа шатуна компрессора» | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Технологические процессы ремонта теплообменных аппаратов | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Виды дефектов теплообменных аппаратов: конденсаторов, испарителей, теплообменников, охлаждающих батарей, воздухоохладителей | 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Подготовка к ремонту |  |  |  |
|  | 3.Технология проведения ремонта испарителей и конденсаторов различных типов |  |  |  |
|  | 4.Проведение антикоррозионных мероприятий. Анодная и катодная защита аппаратов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1 Практическое занятие 23 «Очистка поверхности теплообмена аппарата от различного рода загрязнений» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 24 «Ремонт трубной решетки конденсатора» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 25 «Ревизия и ремонт теплообменных аппаратов» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 26 «Составление дефектной ведомости на ремонт теплообменника» | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Технологические процессы ремонта вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1.Виды дефектов вспомогательного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры | 2 2 2 2 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Технология проведения ремонта вспомогательных аппаратов и трубопроводов холодильных установок |  |  |  |
|  | 3.Технология проведения ремонта центробежных насосов и вентиляторов |  |  |  |
|  | 4.Обкатка после ремонта |  |  |  |
|  | 5.Технология ремонта запорной арматуры |  |  |  |
|  | 6.Техника безопасности при ремонте теплообменных аппаратов, вспомогательного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 27 «Разборка центробежного насоса на детали» | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 28 «Ремонт центробежного насоса и его сборка» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 29 «Ремонт запорной арматуры, набивка сальника» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 30 «Ремонт трубопроводов холодильных установок» | 2 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 31 «Составление дефектной ведомости на ремонт центробежного насоса» | 2 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 32 «Ревизия и ремонт вспомогательного оборудования» | 2 |  |  |
| Тема 2.5 Технологические процессы ремонта малых холодильных машин | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1.Основные виды неисправностей малых холодильных машин. Причины возникновения неисправностей и способы их устранения. Технология ремонта мелких холодильных машин, приемка агрегата в ремонт, оформление документации | 2 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 05 ОК 09 | З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 У 1.4.02 У 1.4.05 Н 1.4.01 Зо 02.03 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Разборка агрегата, дефектация узлов и деталей, их ремонт |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 33 «Разборка агрегата домашнего холодильника на узлы и детали» | 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 34 «Устранение утечек хладагента, технология заправки агрегата» |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 35 «Ремонт трубопроводов малых холодильных машин» |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 36 «Дефектация деталей герметичных компрессоров малых холодильных машин» |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 37 «Ремонт герметичных компрессоров малых холодильных машин» |  |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.01 Работа с литературой. Составление опорных конспектов по темам. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов, работ. Отработка практических навыков технической эксплуатации холодильного оборудования Подготовить схемы приборов, определить их технические характеристики. Выполнение технологических схем установок, отделений, производств в соответствии с требованиями стандартов. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение комплексных индивидуальных домашних заданий по изучаемым производствам. Изучение структуры АСУ ТП. Выбор параметров управления для объектов ХКМ и У изученных в данной теме. Выбор средств автоматизации для АСУ ТП в цехах базового предприятия. Выбор средств автоматизации для типовых технологических объектов по специальности. Составление схем автоматизации для технологических процессов по специальности. Подготовка к экзамену. |  | 18 |  |  |
| Учебная практика: слесарная Виды работ: Рациональная организация рабочего места. Определение дефектов холодильно-компрессорного оборудования внешним осмотром и контрольно-измерительными приборами. Определение степени износа узлов и деталей. Проведение гибки труб, очистки и трубопроводов. Проведение сборки и монтажа всех типов соединений трубопроводов. Применение инструментов и приспособлений при сборке и монтаже холодильного оборудования. Использование технической документации при производстве монтажных работ. Производство монтажа и пуска холодильного оборудования. Обеспечение бесперебойной работы холодильного оборудования. Регулирование работы приборов автоматики. Проведение осмотра подшипников, трущихся деталей, замена их смазки. Проведение заправки и дозаправки холодильно-компрессорных машин и установок хладагентом. Проведение пуска холодильного оборудования. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа. |  | 72/72 |  |  |
| Учебная практика: механическая Виды работ: Изучение безопасности труда и пожарной безопасности в механической мастерской; Изучение общих сведений о работе на станках; Работа на токарных станках; Работа на фрезерных станках; Работа на сверлильных станках; Работа нащлифовальных станках; Комплексные работы на металлорежущих станках; Зачетная работа на шлифовальных станках |  | 72/72 |  |  |
| Учебная практика: Выполнение работ по ремонту Виды работ: 1. Определение и устранение неисправности несложных механизмов запорной арматуры. 2.Замена сальниковой набивки; 3.Замена масла в компрессоре; 4.Ревизия и составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования; 5. Разборка и сборка компрессора; 6. Определение дефектов вала компрессора; 7. Участие в организации и осуществлении операций по ремонту холодильного оборудования; 8. Определение износа холодильного оборудования и назначение мер по его устранению; 9. Обеспечение безопасности работ при ремонте холодильного оборудования; 10.Участие в организации и проведении разборки и сборки основного и вспомогательного холодильного оборудования. |  | 72/72 |  |  |
| Производственная практика ПМ 01 Виды работ 1.Выполнение требований к оборудованию и производственным процессам для обеспечения безопасности труда. 2.Проведение ремонта деталей и узлов холодильного оборудования. 3.Проведение сборки и разборки оборудования. 4.Проведение расконсервации, чистки и ревизии оборудования. 5.Проверка работоспособности оборудования. 6.Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя 7.Регулирование холодопроизводительности компрессоров 8.Ведение технологического процесса с использованием средств контроля, регулирования, сигнализации и блокировки. 9.Анализ эффективности работающих холодильных установок 10.Выполнение слесарно-ремонтных работ в составе специализированных бригад. 11.Составление ведомости дефектов. 12.Использование приборов для измерения давления, расхода. 13.Техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования холодильно-компрессорных машин и установок. 14.Проведение наладки холодильного оборудования. 15.Проведение нормальной эксплуатации холодильного оборудования в различных температурных режимах. 16.Изучение структуры ремонтной службы и ее взаимосвязь; 17.Ознакомление с системой ТО и Р оборудования 18.Изучение технологии ремонтных работ 19.Составление ремонтной документации 20.Поузловой ремонт холодильно-компрессорного оборудования 21.Капитальный ремонт холодильно-компрессорного оборудования 22.Ремонт холодильно-компрессорного оборудования в составе цеховых ремонтных бригад |  | 144/144 |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Капитальный ремонт центробежных компрессоров 2.Капитальный ремонт поршневых компрессоров 3.Капитальный ремонт винтовых компрессоров 4.Ремонт малых холодильных машин 5.Капитальный ремонт холодильной установки кондиционирования воздуха для охлаждения производственных помещений 6.Капитальный ремонт холодильной установки 7.Обслуживание и текущий ремонт центробежных компрессоров 8. Капитальный ремонт теплообменного оборудования (испарителей, конденсаторов) |  | 20 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Выбор способа и метода капитального ремонта компрессора, его обоснование - Основные технические характеристики компрессоров - Ведомость дефектов на ремонт компрессора - Оформление ремонтной документации на подготовку и проведение ремонтных работ. - Расчетная часть ППР, расчет количества ремонтного персонала - Годовой график ТОиР компрессора. Структура ремонтного цикла. - Технология ремонта компрессора и технические требования на дефектацию. - Система охлаждения. Система смазки. - Технологическая карта ремонта детали компрессора. - Чертеж общего вида компрессора |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1.Планирование выполнения курсового проекта, 2.Определение задач работы, 3. Изучение литературных источников |  |  |  |  |
| Всего |  | 900/779 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок»; «Холодильных машин и установок»; «Технологии холодильной обработки продукции»; «Подготовки к итоговой государственной аттестации», 
в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая  эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

Лаборатории «Автоматизация холодильных установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)

.

Мастерская слесарно-механическая, сварочный участок, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования: Учебное пособие/ В.Н.Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. – СПб.: Лань, 2019. – 240 с.

2. Синельников, А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: Учебник/ А.Ф.Синельников. – М.: Асаdemia, 2018. – 384 с.

3.Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. Ч.1: Учебник/ А.Г. Схиртладзе и др. – М.: Асаdemia, 2018. – 336 с.

4. Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. ГЭСНп 81-05-06-2017. Часть 6. Холодильные и компрессорные установки. - М.: ФГУ ФЦЦС, 2020. - 346 c.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Трухачев В. И. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров холодильного оборудования. Учебное пособие – М.: Лань, 2019. – 160 с.

2. Родин А.В., Тюнин Н.А. (ред.) Современные холодильники. Устройство и ремонт. Учебное пособие – М.: Солон-пресс, 2022. – 112 с.

3. Инструкция по безопасному обслуживанию компрессорных установок – М.: ЦЕНТРМАГ, 2020. – 9 с.

4. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования – М.: издание 2007г., 2021г. - 844 с.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Рудометкин Ф.И., Недельский Г.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок – М.:Пищевая промышленность, 1975. – 376 с.

2. Невейкин В Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок / В. Ф. Невейкин. - Учеб. и учеб. пособия для учащихся техникумов.; М.: Агропромиздат, 1989.-287 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Выполнение диагностирования неисправностей холодильного оборудования с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования Выполнение работ в соответствии с требованиями технологической документации с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.4 Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования | Соответствие порядка действий по подготовке холодильного оборудования к ремонту требованиям технологического процесса ремонта; Соответствие выбора метода определения дефектов и измерительных средств требованиям технологического процесса ремонта; Соответствие выбора способа ремонта, приспособлений и инструментов для выполнения ремонта требованиям технологического процесса ремонта и нормативно-технической документации; соответствие качества выполненного ремонта требованиями нормативно-технической документации. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определение задач для поиска информации; определение необходимых источников информации; планирование процесса поиска; структурировать получаемую информацию; выделение наиболее значимого в перечне информации; оценивание практической значимости результатов поиска; оформление результатов поиска | экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | экспертное наблюдение |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понятие общего смысла четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понятие текстов на базовые профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; построение простых высказываний о себе и о своей профессиональной деятельности; краткое обоснование и объяснение своих действий (текущие и планируемые); написание простых связных сообщений на знакомые или интересующие профессиональные темы. | экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение |