## Приложение 2.3

к ОПОП по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и

ремонт холодильно-компрессорных и

теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 20 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ |
| ПК 3.1. | Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения |
| ПК 3.3. | Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода |
| ПК 3.4. | Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | разработки рабочей и проектной документации систем холодоснабжения; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.2.01 | проводить испытания нового оборудования |
|  | Н 3.3.01 | оформлении результатов конструкторской и исследовательской деятельности |
|  | Н 3.4.01 | оформления конструкторской документации и научных отчетов; |
| Уметь | У 3.1.01 | обеспечивать выполнение производственных заданий; |
|  | У 3.2.01 | составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки; |
|  | У 3.3.01 | вести учет расхода основных запасных частей; |
|  | У 3.4.01 | осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке; |
|  | У 3.4.02 | анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда |
|  | У 3.4.03 | организовывать работу персонала. |
| Знать | З 3.1.01 | содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  | З 3.2.01 | систему технологической подготовки производства холода; |
|  | З 3.3.01 | правила оформления технической и технологической документации; |
|  | З 3.4.01 | основы теории принятия управленческих решений. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов       118

в том числе в форме практической подготовки 88

Из них на освоение МДК___82_____

в том числе самостоятельная работа___16_______

практики, в том числе учебная ___36__________

Промежуточная аттестация __8_______

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | МДК.03.01 Технология разработки рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ с применением цифровых технологий | 82 | 52 | 66 | 40 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 118 | 88 | 66 | 40 |  | 16 |  | 36 |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ |  | 118/88 |  |  |
| МДК.03.01 Технология разработки рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ с применением цифровых технологий |  | 82/52 |  |  |
| Тема 1.1 Проектная, рабочая и техническая документация | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Техническая документация. Проект производства работ (ППР). Промежуточная документация. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 2.Технологические схемы процесса монтажа. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 3.Система планово-предупредительного ремонта (ППР). | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 22 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Разработка ППР для монтажа поршневого компрессора» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 2 «Разработка ППР для монтажа винтового компрессора с применение мостового крана и лебедки» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 3 «Разработка ППР для монтажа турбокомпрессора с применением гусеничного крана» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 4 «Разработка ППР для монтажа оппозитного компрессора» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 5 «Составление карты ремонта на поршень» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 6 «Составление карты ремонта на шатун» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 7 «Составление карты ремонта на цилиндр» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 8 «Составление карты ремонта на вал коленчатый» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 9 «Составление карты ремонта на рабочее колесо турбокомпрессора» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 10 «Составление карты ремонта на вал турбокомпрессора» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 11 «Составление карты ремонта на ротор винтового компрессора» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
| Тема 1.2 Конструкторская и исследовательская документация | Содержание | 22 |  |  |
|  | 1.Разработка спецификации к сборочному чертежу. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 2.Изучение исследовательской документации с применением цифровых технологий | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 3.Составление технологических схем холодильной установки | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 4. Исследование холодильного оборудования на дефекты. Изучение дефектной ведомости. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 5.Разработка графика капитального ремонта. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 12 «Составление спецификации на поршневой компрессор» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 13 «Составление спецификации на турбокомпрессор» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 14 «Составление спецификации на винтовой компрессор» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 15 «Выполнение технологической схемы одноступенчатого сжатия» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 16 «Выполнение технологической схемы двухступенчатого сжатия» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 17 «Разработка дефектной ведомости. Акта приема и сдачи в ремонт» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
| Тема 1.3 Цифровые технологии при проведении конструкторских и исследовательских работ | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Проведении технологического контроля перед пуском, на исправность приборов автоматизации, запуска программы контроля с записью в журнале. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 2. Настройка температуры автоматизированной холодильной установки, последовательность работ перед пуском. Фиксация неисправности в рабочий журнал. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 3. Пуск холодильной установки при помощи автоматической системы регулирования. Снятия показаний и фиксация на цифровой источник. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 4. Выполнение контроля за холодильной установкой используя цифровые технологии. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | 5.Заполнение отчета по итогам выполненных работ с применением цифровых технологий. | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 18 «Распечатка диаграмм и построение цикла холодильной установки» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 19 «Оформление журнала машиниста холодильных установок, снятие показаний с приборов контроля и цифрового табло» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
|  | Практическое занятие 20 «Пуск холодильной установки настройка параметров и снятие показаний.» | 2 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела N 1. Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов. 2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 3. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 4.Составление опорных конспектов; тестирование; подготовка сообщений. |  | 16 |  |  |
| Учебная практика УП 03 Виды работ 1. Оформление графика ППР по монтажу. 2. Оформление графика ППР по ремонту. 3.Выполнение карты ремонта применяя цифровые технологии. 4.Составление спецификации на компрессор. 5.Выполнении технологических схем при помощи цифровых технологий. 6.Составление дефектной ведомости на винтовой компрессор. |  | 36/36 | ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. | Н 3.1.03 Н 3.2.03 Н 3.3.03 У 3.1.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.4.03 У 3.5.03 У 3.6.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.3.03 З 3.4.03 |
| Производственная практика Виды работ |  |  |  |  |
| Всего |  | 118/88 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Холодильные машины и установки», «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных машин и установок». В соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Глобин А.Н., Удовкин А.И. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства: учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 257 c. – ISBN 978-5-906172-15-0. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская, Е. Е. Иванова Е.Е. Технология морепродуктов: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 208 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09389-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12032-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 290 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13259-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.2. Основные электронные издания

- Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник, 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: Инфа-М, 2014. – 448 с., ил. – (Профессиональное образование).

- Петрова, М.С. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Петрова, С.В. Петров, С.Н. Вольхин. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2016. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104438. — Загл. с экрана.

- Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями [Электронный ресурс] : методические рекомендации. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104478. — Загл. с экрана.

- Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования. ПОТ РО - 14000 - 002 - 98 [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2014. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104503. — Загл. с экрана.

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2016. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104542. — Загл. с экрана.

3.2.3. Дополнительные источники

- Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ: учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157  (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Кожухов В. А. Ремонт технологического оборудования: учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Сабанчиев З.М., Маилян А.Л., Маилян Л.Р. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 248 c. – ISBN 978-5-222-19733-2. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022).
 – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щукина Т.В., Полоскина И.И. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие для СПО.
 – Саратов: Профобразование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-5-4488-0370-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

- Малеткин И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Оценка эффективности и качества выбранных методов решения профессиональных задач. Эффективность взаимодействия с коллегами и руководством. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Разработка проектной документации. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | Анализ работы холодильного оборудования. Контроль соблюдение технологического регламента. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. | Выполнение исследования по результатам конструкторской деятельности. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки, разработки и ведения технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания, эксплуатации и ремонта ХКМ и У | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - демонстрировать и проявлять гражданско-патриотическую позицию в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - сохранять окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы, - применять знания и принципы бережливого производства | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - поддерживать физическую форму в процессе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - демонтстрировать умения полльзования профессиональной документации | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля 
и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.