## Приложение 2.4

к ОПОП по специальности 
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и

ремонт холодильно-компрессорных и

теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 23 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования |
| ПК 4.1. | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.2. | ## Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 4.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.4. | Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.5. | Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.6. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | обслуживания и эксплуатации теплонасосного оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.2.01 | обнаружения неисправной работы теплонасосного оборудования и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  | Н 4.3.01 | анализа и оценки режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  | Н 4.3.02 | по настройке и регулированию работы систем автоматизации теплонасосного оборудования |
|  | Н 4.4.01 | участия в организации и выполнение работ по ремонту теплонасосного оборудования; |
|  | Н 4.4.02 | применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования. |
|  | Н 4.5.01 | монтажа теплового насоса; установки системы управления и автоматики, ее контрольно-проверочные испытания |
|  | Н 4.6.01 | пусконаладочных работ: испытание отдельных узлов системы отопления, проверка работоспособности приборов, настройка и регулировка системы автоматики и запуск системы отопления, проверка герметичности труб коллектора и проверка их рабочим давлением |
| Уметь | У 4.1.01 | осуществлять операции по технической эксплуатации теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.1.02 | производить настройку контрольно-измерительных приборов; |
|  | У 4.2.01 | выполнять техническую диагностику с помощью измерительных приборов; |
|  | У 4.2.02 | определять износ теплонасосного оборудования и назначать меры по его устранению |
|  | У 4.3.01 | выполнять контроль режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.3.02 | выполнять анализ режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.3.03 | регулировать параметры работы теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.4.01 | участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.4.02 | определять износ теплонасосного оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  | У 4.4.03 | обеспечивать безопасность работ при ремонте теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.5.01 | организовывать и осуществлять монтаж теплонасосного оборудования и систем автоматизации теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.5.02 | пользоваться технической документацией на монтируемое оборудование |
|  | У 4.6.01 | производить пуско-наладочные работы тепловых насосов; |
|  | У 4.6.02 | выполнять программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. |
| Знать | З 4.1.01 | устройство теплонасосного оборудования; |
|  | З 4.1.02 | назначение, принцип действия, конструктивные особенности оборудования тепловых насосов |
|  | З 4.2.01 | прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов теплонасосного оборудования; |
|  | З 4.2.02 | основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования теплонасосного оборудования; |
|  | З 4.3.01 | допустимую температура нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева; |
|  | З 4.3.02 | случаи, при которых необходима экстренная остановка оборудования, и порядок действий при этом |
|  | З 4.4.01 | технологические процессы ремонта деталей и узлов теплонасосного оборудования; |
|  | З 4.5.01 | чертежи и техническую документациию на монтируемое оборудование; |
|  | З 4.5.02 | правила и методы монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию оборудования холодильных установок и тепловых насосов |
|  | З 4.6.01 | технические регламенты по монтажу оборудования, трубопроводов и воздуховодов и правила монтажа; |
|  | З 4.6.02 | виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений; |
|  | З 4.6.03 | требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; схема устройства и расположения КИП, трубопроводов и арматуры; |
|  | З 4.6.04 | способы регулирования и наладки технологического оборудования различного вида |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов              508

в том числе в форме практической подготовки_____422

Из них на освоение МДК   356

в том числе самостоятельная работа 10

практики, в том числе учебная ____72____________

производственная _72_________

Промежуточная аттестация ___8_________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ПМ. 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | МДК 04.01 Управление монтажом, пусконаладкой теплонасосного оборудования | 96 | 76 | 96 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | МДК 04.02 Управление технической эксплуатации теплонасосного оборудования | 162 | 118 | 136 | 60 |  | 18 | 8 |  |  |  |  |
| ПК 4.2 ПК 4.4 ПК 4.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | МДК 04.03 Управление ремонтом и испытанием теплонасосного оборудования | 106 | 84 | 106 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 508 | 422 | 338 | 154 |  | 18 | 8 | 72 |  |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования |  | 508/422 |  |  |
| МДК.04.01 Управление монтажом, пусконаладкой теплонасосного оборудования |  | 96/76 |  |  |
| Тема 1.1 Организация монтажных работ | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Организационно-техническая подготовка к производству монтажных работ |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.5.01 З 4.5.01 З 4.5.02 У4.5.01 У 4.5.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Уо 09.04 |
|  | 2.Способы ведения монтажных работ. |  |  |  |
|  | 3.Проектно-техническая и монтажно-технологическая документация, ее содержание и назначение |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 «Ознакомление с проектно-технической и монтажно-технологической документацией» |  |  |  |
| Тема 1.2 Фундаменты для теплонасосного оборудования | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Фундаменты, их назначение. Материалы для фундаментов. Разметочные работы |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.5.01 З 4.5.02 У4.5.01 У 4.5.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Разметочные работы |  |  |  |
|  | 3.Способы крепления теплонасосного оборудования на фундаментах и металлоконструкциях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 2 «Определение основных размеров фундамента под оборудование» | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Монтаж теплонасосного оборудования | Содержание | 18 |  |  |
|  | 1.Транспортно-подъемные технические средства монтажа. Оснастка и приспособления. |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.5.01 З 4.5.01 З 4.5.02 У4.5.01 У 4.5.02 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Такелажные работы при монтаже теплонасосного оборудования. |  |  |  |
|  | 3.Схемы монтажных узлов. |  |  |  |
|  | 4. Последовательность операций по монтажу. 5.Контроль взаимного положения. |  |  |  |
|  | 6.Техника безопасности и пожарная безопасность при монтаже теплонасосного оборудования |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Расчет такелажной оснастки» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Выполнение монтажных схем» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Составление графика монтажа теплонасосного оборудования» | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Монтаж вспомогательного оборудования | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Монтаж вспомогательных аппаратов. Проверка комплектности поставки. Установка на фундамент, крепление и выверка |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.5.01 З 4.5.01 З 4.5.02 У4.5.01 У 4.5.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Монтаж насосов. Последовательность проведения монтажа |  |  |  |
|  | 3.Монтаж вентиляторов и калориферов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 6 «Изучение схем установки вентиляторов» | 2 |  |  |
|  | 2.Практическое занятие 7 «Изучение схем установки калориферов» | 2 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 8 «Монтаж насосной установки» | 2 |  |  |
|  | 4.Практическое занятие 9 «Составление графика монтажа вспомогательного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 5.Практическое занятие 10 «Установка на фундамент, крепление и выверка теплонасосного оборудования» | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Монтаж трубопроводов | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Основные сведения о трубопроводах. Прокладочные и набивочные материалы. |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.5.01 З 4.5.01 З 4.5.02 У4.5.01 У 4.5.02 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Способы соединения труб |  |  |  |
|  | 3.Опоры и подвески трубопроводов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие 11 «Разметка трасс. Прокладка трубопроводов. Окраска. Проведение теплоизоляционных работ» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12 «Запорная арматура, способы ее установки» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13 «Правила техники безопасности, пожарной безопасности при монтаже трубопроводов» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 14 «Ознакомление с монтажными работами и техникой для монтажа трубопроводов» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 15 « Выработка навыков соединения трубопроводов различными способами» | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Пусконаладочные работы теплонасосного оборудования | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1.Изучение проекта и технической документации предприятия - изготовителя по эксплуатации и правилам техники безопасности |  | ПК 4.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.6.01 З 4.6.01 З 4.6.02 У4.6.01 У 4.6.02 У4.6.03 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2.Проверка работоспособности теплонасосного оборудования, осушка и очистка цеолитом, механическими фильтрами, вакуумирование и продувка |  |  |  |
|  | 3.Регулировка и проверка системы автоматического контроля, приборов автоматики |  |  |  |
|  | 4.Обеспечение контроля за температурным режимом. |  |  |  |
|  | 5. Пуск с проверкой работы теплонасосного оборудования по достижении паспортных параметров. |  |  |  |
|  | 6. Правила приема оборудования предприятиями-потребителями |  |  |  |
|  | 7.Пусконаладочные работы. Подготовка к пусконаладочным работам. |  |  |  |
|  | 8. Пусконаладочных работ электрооборудования и автоматики |  |  |  |
|  | 9.Документация для проведении пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 16 «Проведение контроля технического состояния теплонасосного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 2.Практическое занятие 17 «Проведение контроля технического состояния трубопроводов» | 2 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 18 «Проведение контроля технического состояния системы автоматизации» | 2 |  |  |
|  | 4.Практическое занятие 19 «Диагностика технического состояния трубопроводов теплонасосного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 5.Практическое занятие 20 «Диагностика технического состояния теплонасосного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 6.Практическое занятие 21 «Диагностика технического состояния трубопроводной арматуры» | 2 |  |  |
| МДК 04.02 Управление технической эксплуатации теплонасосного оборудования |  | 162/118 |  |  |
| Раздел 1 Назначение, принцип работы и классификация тепловых насосов (ТН). Схемы и работа систем теплоснабжения с теплонасосными установками |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Тепловые насосы | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Назначение и области применения. Классификация. Перспективы использования теплонасосных установок. |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 Н 4.1.01 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Выбор рабочего тела для ТН. Природные и промышленные источники теплоты низкого потенциала |  |  |  |
|  | 3. Устройство и принцип действия теплонасосных установок: компрессионных, струйных, абсорбционных. |  |  |  |
|  | 4. Сравнительная оценка тепловых насосов различных видов. |  |  |  |
|  | 5.Заправка хладагентом |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 1 «Цикл теплового насоса» | 4 |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа 2 «Принцип действия и устройство теплового насоса» | 2 |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 3 «Определение отопительного коэффициента теплового насоса» | 4 |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа 4 «Определение тепловой мощности теплового насоса» | 4 |  |  |
|  | 5.Практическое занятие 1 «Устройство, принцип действия пароводяной эжекторной холодильной машины» | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Парокомпрессионные ТН. | Содержание | 18 |  |  |
|  | 1.Термодинамические основы работы ТН. |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 Н 4.1.01 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Принцип работы и схемы парокомпрессионных тепловых насосов. |  |  |  |
|  | 3. Рабочие тела ТН. |  |  |  |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности реального парокомпрессионного цикла теплового насоса |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 5 «Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионного теплового насоса» | 2 |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 6«Определение основных показателей эффективности теплового насоса» | 4 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 2 «Тепловой расчет парокомпрессионного теплового насоса» | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Абсорбционные ТН. | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Схемы и конструкции. |  | ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.1.01 Н 4.3.01 Н 4.3.02 З 4.1.01 У4.1.01 У 4.1.02 З 4.3.02 З 4.3.03 У 4.3.02 Зо 01.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Принципы работы и применение абсорбционных ТН. |  |  |  |
|  | 3. Анализ эффективности различных типов ТН. |  |  |  |
|  | 4. Промышленно выпускаемые ТН. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 3 «Устройство, принцип действия абсорбционной холодильной машины (АХМ)» | 4 |  |  |
| Тема 1.4. Системы теплоснабжения с тепловыми насосами | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.Системы теплоснабжения с ТН "воздух-воздух". |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 Н 4.1.01 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Системы теплоснабжения с тепловыми насосами «вода-вода». |  |  |  |
|  | 3.Системы теплоснабжения с тепловыми насосами "грунт-воздух". |  |  |  |
|  | 4.Применение тепловых насосов для индивидуального теплоснабжения и в системах централизованного теплоснабжения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1Лабораторная работа 7«Теплотехнические испытания парокомпрессионного теплового насоса «воздух-воздух»» | 4 |  |  |
| Раздел 2. Техническая эксплуатация теплонасосного оборудования |  | 16 |  |  |
| Тема 2.1. Техническая эксплуатация теплонасосного оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Пуск систем теплоснабжения |  | ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.1.01 Н 4.3.01 Н 4.3.02 З 4.1.01 У4.1.01 У 4.1.02 З 4.3.01 З 4.3.03 У 4.3.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2. Наладка систем теплоснабжения |  |  |  |
|  | 3. Обслуживание тепловых сетей |  |  |  |
|  | 4. Ремонт тепловых сетей |  |  |  |
|  | 5. Защита тепловых сетей от коррозии |  |  |  |
|  | 6. Водоподготовка для тепловых сетей |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 4 «Расчет коэффициента преобразования энергии теплового насоса» | 4 |  |  |
| Тема 2.2 Эксплуатация систем центрального отопления | Содержание | 26 |  |  |
|  | 1. Основные задачи и виды работ при эксплуатации систем отопления | 2 2 2 2 2 2 | ПК 4.3 ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.1.01 Н 4.3.01 Н 4.3.02 З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 З 4.3.01 З 4.3.03 У4.3.01 У 4.3.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 02.03 Уо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Пуск систем отопления в действие |  |  |  |
|  | 3. Подключение систем отопления к тепловой сети |  |  |  |
|  | 4. Установление циркуляции теплоносителя |  |  |  |
|  | 5. Отогревание замороженных труб и нагревательных приборов |  |  |  |
|  | 6. Виды и порядок технического обслуживания центрального отопления |  |  |  |
|  | 7. Основные причины непрогревов в системах отопления и их устранение |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 8 «Исследование эффективности теплового насоса в зависимости от температуры горячей воды в системе отопления» | 4 |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 9 « Исследование эффективности работы теплового насоса с изменением температуры окружающей среды» | 4 |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 10 Исследование эффективности работы теплового насоса с различными типами радиаторов в системе отопления | 4 |  |  |
| Тема 2.3 Эксплуатация систем вентиляции | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Задачи эксплуатационной службы |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 Н 4.1.01 Уо 01.09 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2. Измерение параметров воздушного потока |  |  |  |
|  | 3.Техническое обслуживание систем вентиляции |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.4 Арматура и трубопроводы систем отопления | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Трубопроводная арматура |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | З 4.1.01 У4.1.01 У 4.1.02 Н 4.1.01 Зо 01.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2. Трубопроводы систем отопления |  |  |  |
|  | 3. Использование металлополимерных труб в системах отопления |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 11 «Исследование характеристик и особенностей различных трубопроводов, применяемых в системах водяного отопления. Исследование работы шарового крана» | 4 |  |  |
| Тема 2.4 Приборы измерения и контроля, используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1.Измерительные приборы систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  | ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.1.01 Н 4.3.01 Н 4.3.02 З 4.1.01 З 4.1.02 У4.1.01 У 4.1.02 З 4.3.01 З 4.3.02 З 4.3.03 У4.3.01 У 4.3.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Модернизация и автоматизация систем отопления |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1.Лабораторная работа 12 « Исследование работы термостатических клапанов» | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| МДК 04.03 Управление ремонтом и испытанием теплонасосного оборудования |  | 106/84 |  |  |
| Раздел 1 Организация и выполнение работ по подготовке к ремонту теплонасосного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Поиск и устранение неисправностей теплового насоса | Содержание | 22 |  |  |
|  | 1.Основные сведения о надежности оборудования. Пути и средства повышения долговечности оборудования |  | ПК 4.2 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.2.01 Н 4.4.01 Н 4.4.02 З 4.2.01 З 4.2.02 У4.2.01 У 4.2.02 З 4.4.01 У 4.4.02 Зо 01.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Проведение антикоррозионных мероприятий. |  |  |  |
|  | 3.Приемка агрегата в ремонт, оформление документации |  |  |  |
|  | 4.Разборка агрегата, дефектация узлов и деталей |  |  |  |
|  | 5. Поиск и устранение неисправностей теплового насоса |  |  |  |
|  | 6.Диагностика теплового насоса |  |  |  |
|  | 7.Причины поломки теплового насоса |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 «Расчет надежности холодильного оборудования» | 2 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 2 «Изготовление прокладок и технология установки заглушек на аппаратах и трубопроводах» | 4 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Выявление неисправности теплового насоса и их причины» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Ремонт теплового насоса | Содержание | 46 |  |  |
|  | 1. Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте |  | ПК 4.2 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.2.01 Н 4.4.01 Н 4.4.02 З 4.2.01 З 4.2.02 У 4.2.02 З 4.4.01 У4.4.01 У 4.4.02 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.04 Зо 09.03 |
|  | 2.Ремонт компрессора теплового насоса |  |  |  |
|  | 3. Ремонт циркуляционного насоса |  |  |  |
|  | 4. Ремонт терморегулирующего вентиля теплового насоса |  |  |  |
|  | 5. Контроль и замена хладагента в тепловом насосе |  |  |  |
|  | 6. Замена холодильного масла и расходных материалов в тепловом насосе |  |  |  |
|  | 7. Ремонт электрики |  |  |  |
|  | 8.Дефекты и ремонт трубопроводной арматуры |  |  |  |
|  | 9. Обеспечение безопасности работ при ремонте компрессоров. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4 «Ремонт стальных трубопроводов теплового насоса» | 2 |  |  |
|  | 2.Практическое занятие 5 «Ремонт пластмассовых трубопроводов теплового насоса» | 2 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 6 «Ремонт сварных соединений трубопроводов теплового насоса» | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 7 «Ремонт трубопроводной арматуры» | 4 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 6 «Сборка и проверка вентилей и обратных клапанов» | 4 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 8 «Конструкция и неисправности пластинчатого теплообменника» | 4 |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 9 «Методы очистки систем теплоснабжения жилых и производственных зданий» | 2 |  |  |
|  | 8.Практическое занятие 10 «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения.» | 4 |  |  |
|  | 9. Лабораторная работа 1 «Обеспечение чистоты рабочего тела при эксплуатации блочного теплового пункта» | 4 |  |  |
| Раздел 2. Организация и выполнение работ по подготовке к испытанию теплонасосного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Виды испытаний теплового насоса и оформление документации | Содержание | 38 |  |  |
|  | 1.Виды испытаний |  | ПК 4.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Н 4.6.01 З 4.6.01 З 4.6.02 У4.6.01 У 4.6.02 У 4.6.04 Уо 01.09 Зо 01.02 Уо 02.06 Зо 02.03 Уо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.03 |
|  | 2. Испытания тепловых сетей |  |  |  |
|  | 3. Гидравлическое испытание системы отопления |  |  |  |
|  | 4. Промывка систем отопления |  |  |  |
|  | 5. Виды испытаний вентиляционных систем |  |  |  |
|  | 6. Испытание и наладка вентиляционных установок |  |  |  |
|  | 7.Испытание трубопроводной арматуры |  |  |  |
|  | 8.Обеспечение безопасности работ при ремонте теплового насоса |  |  |  |
|  | 9.Требования к приборам и средствам измерений при испытании тепловых насосов |  |  |  |
|  | 10. Испытания теплового насоса после ремонта |  |  |  |
|  | 11.Оформление документации после испытаний |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа 3 «Подготовка к индивидуальным испытаниям оборудования и узлов системы отопления и (или) теплоснабжения» | 6 |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 4 «Индивидуальные испытания основных устройств и узлов систем отопления и теплоснабжения» | 4 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 11 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта». | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.04.02 Работа с литературой. Составление опорных конспектов по темам. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов, работ. Отработка практических навыков технической эксплуатации холодильного оборудования Подготовить схемы приборов, определить их технические характеристики. Выполнение технологических схем установок, отделений, производств в соответствии с требованиями стандартов. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение комплексных индивидуальных домашних заданий по изучаемым производствам. Изучение структуры АСУ ТП. Выбор параметров управления для объектов ХКМ и У изученных в данной теме. Выбор средств автоматизации для АСУ ТП в цехах базового предприятия. Выбор средств автоматизации для типовых технологических объектов по специальности. Составление схем автоматизации для технологических процессов по специальности. Подготовка к экзамену. |  | 18 |  |  |
| Учебная практика УП.04 Выполнение работ по обслуживанию теплонасосного оборудования Виды работ: 1. Заправка хладагентом 2. Пуск систем отопления в действие 3. Подключение систем отопления к тепловой сети 4. Установление циркуляции теплоносителя 5. Отогревание замороженных труб и нагревательных приборов 6. Виды и порядок технического обслуживания центрального отопления 7. Основные причины непрогревов в системах отопления и их устранение |  | 72/72 |  |  |
| Производственная практика ПП.04 Виды работ 1. Ознакомление с организацией эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 2. Содержание рабочих мест, контроль за эффективностью работы оборудования, установок и систем, соблюдение природоохранных мероприятий 3.Оформление и ведение оперативной документации по эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 4.Участие в операциях по пуску и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 5.Осуществление контроля за режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения по контрольно- измерительным приборам. 6.Составление принципиальных тепловых схем тепловых пунктов, котельных, тепловых электростанций, тепловых сетей и систем топливоснабжения. 7. Оборудование и трубопроводы и их технологическая взаимосвязь. 8. Обеспечение надежности и экономичности технологического процесса производства, передачи и распределения теплоты. при разработке тепловых схем. |  | 72/72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Всего |  | 508/422 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок»; «Холодильных машин и установок»; «Технологии холодильной обработки продукции»; «Подготовки к итоговой государственной аттестации», 
в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

Лаборатории «Автоматизация холодильных установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных теплонасосных машин и установок (по отраслям)

.

Мастерская слесарно-механическая, сварочный участок, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Черниченко В.В., Лукьяненко В.И. и др.Тепловые двигатели и нагнетатели: Учебное пособие – М.: Инфра-инженерия,2021. – 172 с.

2.Чичирова Н.Д., Абасев Ю.В., Бускин Р.В. и др. Теплоснабжающий полигон жилищно-коммунального хозяйства: учеб. пособие / Н.Д. Чичирова, Ю.В. Абасев, Р.В. Бускин и др. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. – 266 с.

3.2.2. Основные электронные издания

2. Инструкция по безопасному обслуживанию компрессорных установок – М.: ЦЕНТРМАГ, 2020. – 9 с.

3. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования – М.: издание 2007г., 2021г. - 844 с.

4.Vaillant. Информация по планированию. Тепловой насос. Отопительные тепловые насосы. http://www. vaillant.ua/.

3.2.3. Дополнительные источники

1.Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование / В.В. Пырков. – Киев: II ДП «Такi справи», 2007. –252 с.

2. Невейкин В Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок / В. Ф. Невейкин. - Учеб. и учеб. пособия для учащихся техникумов.; М.: Агропромиздат, 1989.-287 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Выполнение диагностирования неисправностей холодильного оборудования с соблюдением правил; безопасности труда, санитарными нормами Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 4.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. | Выполнение контроля работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение анализа и оптимизации режимов работы теплонасосного оборудования. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. | Выполнение работ в соответствии с установленными документацией и инструкцией; Соблюдение правил безопасности труда | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 4.5 Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. | Подготовка инструментов и оборудования для монтажа установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 4.6 Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. | Выполнение пуско-наладочных работ: испытание отдельных узлов системы отопления, проверка работоспособности приборов, настройка и регулировка системы автоматики и запуск системы отопления, проверка герметичности труб коллектора и проверка их рабочим давлением | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | анализ задачи и/или проблемы и выделение её составных частей; определение этапов решения задачи; выявление и эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составление плана действия; владение актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определение задач для поиска информации; определение необходимых источников информации; планирование процесса поиска; структурировать получаемую информацию; выделение наиболее значимого в перечне информации; оценивание практической значимости результатов поиска; оформление результатов поиска | экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организация работы коллектива и команды; взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | экспертное наблюдение экспертное наблюдение |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | экспертное наблюдение |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понятие общего смысла четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понятие текстов на базовые профессиональные темы; участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; построение простых высказываний о себе и о своей профессиональной деятельности; краткое обоснование и объяснение своих действий (текущие и планируемые); написание простых связных сообщений на знакомые или интересующие профессиональные темы. | экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение экспертное наблюдение |

.