## Приложение 2.5

к ОПОП по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и

ремонт холодильно-компрессорных и

теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

14341 Машинист холодильных установок

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 14 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 Машинист холодильных установок

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 Машинист холодильных установок и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 Машинист холодильных установок |
| ПК 1.1. | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. |
| ПК 1.2. | Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 1.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. |
| ПК 1.4. | Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. |
| ПК 2.1. | Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.2. | Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.3. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.4. | Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.5. | Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. |
| ПК 3.1. | Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. |
| ПК 3.3. | Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. |
| ПК 3.4. | Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. |
| ПК 4.1. | Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.2. | Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 4.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.4. | Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.5. | Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.6. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.2.01 | обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  | Н 1.3.01 | анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования |
|  | Н 1.4.01 | участия в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации применением необходимых приспособлений и инструментов |
|  | Н 2.2.01 | монтажа и демонтажа холодильного оборудования и элементов систем автоматизации холодильного оборудования |
|  | Н 2.3.01 | выполнения пуско-наладочных работ: проверки работоспособности холодильного оборудования и приборов, настройки и регулировки системы автоматики |
|  | Н 2.5.01 | испытания отдельных узлов холодильного оборудования |
|  | Н 3.1.01 | разработки рабочей и проектной документации систем холодоснабжения; |
|  | Н 3.3.01 | проводить испытания нового оборудования |
|  | Н 3.4.01 | оформлении результатов конструкторской и исследовательской деятельности |
|  | Н 4.1.01 | обслуживания и эксплуатации теплонасосного оборудования |
|  | Н 4.2.01 | обнаружения неисправной работы теплонасосного оборудования и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  | Н 4.3.01 | анализа и оценки режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  | Н 4.3.02 | по настройке и регулированию работы систем автоматизации теплонасосного оборудования |
|  | Н 4.4.01 | участия в организации и выполнение работ по ремонту теплонасосного оборудования; |
|  | Н 4.4.02 | применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования. |
|  | Н 4.5.01 | монтажа теплового насоса; установки системы управления и автоматики, ее контрольно-проверочные испытания |
|  | Н 4.6.01 | пусконаладочных работ: испытание отдельных узлов системы отопления, проверка работоспособности приборов, настройка и регулировка системы автоматики и запуск системы отопления, проверка герметичности труб коллектора и проверка их рабочим давлением |
| Уметь | У 1.1.01 | осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.02 | осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.03 | правильно оформлять и вести документацию по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | У 1.1.04 | использовать средства индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.01 | осуществлять операции по контролю параметров работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.02 | осуществлять операции по обеспечению безопасной работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.2.03 | определять причины неисправной работы холодильного оборудования; |
|  | У 1.3.02 | выбирать температурный режим работы холодильной установки; |
|  | У 1.3.03 | оценивать влияние различных факторов на работу холодильного оборудования; |
|  | У 1.4.01 | осуществлять организацию и выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; |
|  | У 1.4.02 | выполнять разборку и сборку холодильного оборудования; |
|  | У 1.4.03 | определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  | У 1.4.04 | обеспечивать безопасную работу при ремонте холодильного оборудования и подготовке к ремонту; |
|  | У 2.1.01 | выполнять схемы монтажных узлов |
|  | У 2.2.01 | осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования |
|  | У 2.3.01 | обеспечивать безопасную работу холодильной установки |
|  | У 3.2.01 | составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки; |
|  | У 3.3.01 | осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке; |
|  | У 4.1.01 | осуществлять операции по технической эксплуатации теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.1.02 | производить настройку контрольно-измерительных приборов; |
|  | У 4.2.01 | выполнять техническую диагностику с помощью измерительных приборов; |
|  | У 4.3.02 | выполнять анализ режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.3.03 | регулировать параметры работы теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.4.01 | участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.4.03 | обеспечивать безопасность работ при ремонте теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.5.01 | организовывать и осуществлять монтаж теплонасосного оборудования и систем автоматизации теплонасосного оборудования; |
|  | У 4.5.02 | пользоваться технической документацией на монтируемое оборудование |
|  | У 4.6.01 | производить пуско-наладочные работы тепловых насосов; |
| Знать | З 1.1.01 | устройство холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  | З 1.1.02 | принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  | З 1.1.03 | оборудование и инструменты, необходимые для выполнения слесарных и газосварочных работ; |
|  | З 1.1.04 | свойства хладагентов и хладоносителей; |
|  | З 1.1.05 | правила технической эксплуатации холодильных установок; |
|  | З 1.1.06 | документация по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  | З 1.2.01 | правила техники безопасности и пожарной безопасности; |
|  | З 1.2.02 | признаки нормальной работы холодильного оборудования; |
|  | З 1.4.07 | правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации. |
|  | З 2.1.01 | технологию монтажа холодильного оборудования |
|  | З 2.1.03 | правила безопасной эксплуатации грузоподъемного оборудования; |
|  | З 2.2.02 | свойства хладагентов и хладоносителей; |
|  | З 2.2.04 | предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; |
|  | З 2.2.05 | профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; |
|  | З 2.2.06 | систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; |
|  | З 2.3.02 | решение производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки |
|  | З 2.5.01 | виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; |
|  | З 3.1.03 | содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  | З 3.2.03 | систему технологической подготовки производства холода; |
|  | З 4.2.02 | основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования теплонасосного оборудования; |
|  | З 4.3.01 | допустимую температура нагрева узлов обслуживаемых агрегатов, меры предупреждения и ликвидации перегрева; |
|  | З 4.3.02 | случаи, при которых необходима экстренная остановка оборудования, и порядок действий при этом |
|  | З 4.5.01 | чертежи и техническую документациию на монтируемое оборудование; |
|  | З 4.5.02 | правила и методы монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию оборудования холодильных установок и тепловых насосов |
|  | З 4.6.01 | технические регламенты по монтажу оборудования, трубопроводов и воздуховодов и правила монтажа; |
|  | З 4.6.02 | виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений; |
|  | З 4.6.03 | требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; схема устройства и расположения КИП, трубопроводов и арматуры; |
|  | З 4.6.04 | средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов       196

в том числе в форме практической подготовки 174

Из них на освоение МДК___38_____

в том числе самостоятельная работа____14______

практики, в том числе учебная ___108__________

производственная ____36____

Промежуточная аттестация __8_______

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Для специальности

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ПК 2.5 ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3, ПК 3.4 ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3, ПК 4.4 ПК 4.5, ПК 4.6 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 | МДК.05.01 Правила безопасной эксплуатации холодильно-компрессорных установок и оборудования | 52 | 30 | 38 | 18 |  | 14 | 8 |  |  |  |  |
|  | УП.05 Учебная практика выполнение работ по обслуживанию холодильно-компрессорных установок | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
|  | ПП.05 Производственная практика (выполнение работ по профессии машинист холодильных установок) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 174 | 38 | 18 |  | 14 | 8 | 108 |  |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 Машинист холодильных установок |  | 196/174 |  |  |
| МДК.05.01 Правила безопасной эксплуатации холодильно-компрессорных установок и оборудования |  | 52 |  |  |
| Тема 1.1 Безопасность эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1.Требование техники безопасности к машинным и аппаратным отделениям холодильно-компрессорных машин и установок. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 3.3 ПК 4.4. ОК 02 ОК 05 | Н 1.1.01 Н 1.2.01 Н 3.3.01 Н 4.4.02 З 1.1.02 У 1.1.04 З 1.2.01 У 3.3.01 У 4.4.03 Зо 02.03 Уо 05.01 |
|  | 3.Причины аварии на холодильных установках |  |  |  |
|  | 4.Техническое освидетельствование аппаратов холодильных установок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 «Подготовка к пуску и пуск холодильных установок» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 «Исследование загазованности воздушной среды» | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 3 «Подбор индивидуальных средств защиты» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Безопасность при обслуживании подъемно-транспортного оборудования | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Нормы груза приборы и устройства безопасности. Требование к безопасности к съемным грузоподъемным приспособлениям. Техническое освидетельствование, надзор и обслуживание кранов. Порядок и правила движения транспорта и пешеходов на территории предприятий. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. | 2 | ПК 3.1 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 05 ОК 07 | Н 3.4.01 Н 4.1.01 Н 4.3.01 З 3.1.03 У 4.1.02 З 4.3.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Зо 07.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.3. Безопасность при монтаже и ремонте | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1.Организационные мероприятия при производстве монтажных работ. Меры безопасности при монтаже компрессоров аппарата. | 2 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.2 ПК 4.5 ПК 4.6 ОК 05 ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.2.01 Н 3.2.01 Н 4.5.01 З 2.1.01 З 2.1.03 У 2.2.01 У 3.2.01 З 4.5.01 З 4.5.02 З 4.6.01 Уо 05.01 Уо 09.04 |
|  | 2.Меры безопасности при проведении ремонта оборудования холодильных машин и установок | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Составление наряд-допуска на проведение ремонтных работ» | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Пожарное водоснабжение и связь | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1.Средства тушения пожаров и их применение. Тушение пожара инертными газами, паром и порошковыми составами. | 2 | ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.3 ПК 2.5 ПК 4.2 ОК 07 ОК 09 | Н 1.3.01 Н 1.4.01 Н 2.3.01 Н 2.5.01 Н 4.2.01 У 1.3.03 З 1.4.07 З 2.3.02 З 2.5.01 У 4.2.01 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 09.04 |
|  | 2.Устройство огнетушителей стационарные и первичные установки пожаротушении. | 2 2 |  |  |
|  | 3. Автоматизация установки пожаротушении пожарное водоснабжение. Пожарная сигнализация и связь системы пожарной сигнализации, принципах действий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Определение пожароопасности здания» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Расчет пределов воспламенения пожароопасных веществ» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Изучение технических средств тушения пожаров» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Определение температуры вспышки» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 «План ликвидации аварийной ситуации» | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов. 2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам и параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 3. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 4.Составление опорных конспектов; тестирование; подготовка сообщений. |  | 14 |  |  |
| Учебная практика УП.05 Выполнение работ по обслуживанию холодильно-компрессорных установок Виды работ: 1. Обслуживание, ревизия трубопроводной арматуры. 2.Подготовка компрессоров к пуску. 3.Наблюдение за смазкой и охлаждением компрессоров. 4.Заполнение сменного журнала. 5.Осмотр компрессоров в период эксплуатации и по окончании смены 6.Разбор основных неисправностей в работе компрессоров различных типов. 7.Обслуживание первичных контрольно-измерительных приборов. 8.Обслуживание вспомогательных приборов. |  | 108/108 |  |  |
| Производственная практика ПП.05 Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок Виды работ: 1.Изучение структуры ремонтной службы и ее взаимосвязь с другими службами 2.Ознакомление с системой ТО и Р оборудования 3.Изучение технологии ремонтных работ 4.Участие в подготовке оборудования к ремонту 5.Участие в проведении ремонтных работ 6.Составление ремонтной документации 7.Работа с грузоподъемными механизмами при ремонте оборудования 8.Участие в производстве ремонтно-монтажных работ 9.Участие в производстве пусконаладочных работ 10.Контроль качества ремонта. Послеремонтные испытания. |  | 36/36 |  |  |
| Всего |  | 196/174 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Холодильные машины и установки», «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных машин и установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Мастерская машинистов, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Глобин А.Н., Удовкин А.И. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства: учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 257 c. – ISBN 978-5-906172-15-0. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская, Е. Е. Иванова Е.Е. Технология морепродуктов: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 208 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09389-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12032-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 290 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13259-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.2. Основные электронные издания

- Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник, 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: Инфа-М, 2014. – 448 с., ил. – (Профессиональное образование).

- Петрова, М.С. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Петрова, С.В. Петров, С.Н. Вольхин. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2016. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104438. — Загл. с экрана.

- Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями [Электронный ресурс] : методические рекомендации. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104478. — Загл. с экрана.

- Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования. ПОТ РО - 14000 - 002 - 98 [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2014. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104503. — Загл. с экрана.

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 2016. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104542. — Загл. с экрана.

3.2.3. Дополнительные источники

- Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ: учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157  (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Кожухов В. А. Ремонт технологического оборудования: учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Сабанчиев З.М., Маилян А.Л., Маилян Л.Р. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 248 c. – ISBN 978-5-222-19733-2. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022).
 – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щукина Т.В., Полоскина И.И. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие для СПО.
 – Саратов: Профобразование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-5-4488-0370-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

- Малеткин И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | поддержание основных параметров работы холодильной установки t0 tк tn tвс | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | выявление недостатков в работе эксплуатируемого оборудования | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | поддержание стабильной работы холодильной установки и выдерживание основных параметров | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | ведение работ по ремонту холодильного оборудования. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. | - проведение работ по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования; - выбор приборов автоматического регулирования работы холодильного оборудования; - определение параметров подлежащих контролю и регулированию на холодильно-компрессорной установке; - выбор средств автоматизации для управления технологическим процессом на холодильно-компрессорной установке; - составление функциональной схемы автоматизации на технологической схеме холодильно-компрессорной установке; - правильность снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс на холодильно-компрессорной установке; - качество ведения операционного журнала. | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | - проводить организацию работ по монтажу холодильных установок; - проводить организацию работ по монтажу систем автоматизации холодильного оборудования; - осуществлять контроль при выполнении работ по монтажу холодильного оборудования и систем автоматизации; - проведение диагностики системы автоматического контроля; - осуществление контроля при производстве монтажных работ; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | - проведение диагностики холодильного оборудования по режиму работы; - проведение диагностики холодильного оборудования по техническому составлению; - выбор способов устранения неисправностей, неполадок, выявленных в процессе работы холодильного оборудования; | -экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ и по результатам учебной и производственной практикам |
| ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | - выбор технологического режима холодильной обработки продукции; - выбор оптимального температурного режима работы холодильной установки; - регулирование параметров работы холодильной установки; - правильность снятия показаний приборов, регистрирующих режим работы холодильного оборудования | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | - выбор холодильной установки по заданным условиям; - расчет основных параметров холодильно-компрессорных машин и установок; - точность и скорость чтения чертежей; - точность и скорость чтения технологических схем; - выполнение работ по обслуживанию холодильной оборудования; - выполнение работ по эксплуатации холодильного оборудования; - демонстрация качества оформления технической документации; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | - оценка эффективности и качества выбранных методов решения профессиональных задач. -эффективность взаимодействия с коллегами и руководством; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | разработка проектной документации; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | - анализ работы холодильного оборудования; - контроль и соблюдение технологического регламента; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. | выполнение исследования по результатам конструкторской деятельности; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. | ведение работ по технической эксплуатации теплонасосного оборудования; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | диагностика теплонасосного оборудования и обнаружение неисправности; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. | контроль рабочего режима теплонасосного оборудования; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. | выполнение ремонта теплонасосного оборудования; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. | организация монтажных работ систем автоматизации и теплонасосного оборудования; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. | организация пусконаладочных работ; | - экспертная оценка на практическом занятии |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - сохранять окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы, - применять знания и принципы бережливого производства; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | демонстрировать умения пользования профессиональной документации; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ учебной и производственной практик |